Ausschreibungstext

balkoFLOOR 333 typengeprüfter Systembelag für Balkone und Terrassen

Auflagerspannweite bis zu 1,76 m ohne zusätzliche Auflager

oder über 2m Achsmaß bei Mehrfeldträger möglich (siehe Typenprüfung)

auf Unterkonstruktion Holz, Alu, Stahl oder separat ausgeschriebenes Trägerprofil anwendbar

schallreduziertes Klick-System

kratzfeste Oberfläche in verschiedenen Designs

witterungsbeständig und weitgehend wartungsfrei

wasserdichte Fläche mittels eingebauter Dichtschnur

Zubehör umlaufend Aluminium eloxiert

Material: 		Aluminium EN AW-6060 T66

Baustoffklasse: 	Grundprofil ALU     	A1

Beschichtung PU	B1

Untersicht: 		RAL 9010 (nur bei Granitoptik)

Profilhöhe:		ca. 30 mm

Deckbreite:		333 mm

Hersteller: 	Sandmeir – exclusiv Stahlbau GmbH
Nelkenweg 14

86641 Rain am Lech

Telefon:	+49 90 90 / 96 69 - 0
E-Mail:		anfrage@balkofloor.de

Internet: 	www.balkofloor.de

balkoFLOOR 333 Fläche inkl. Anfangs-, Ausgleich- und Endprofil mittels geeigneter Schrauben liefern und fachgerecht montieren

| □ | Granit hell |
| --- | --- |
| □ | Granit dunkel |
| □ | Granit gelb |
| □ | Granit braun |

Design:

| □ | mit seitlicher Aufkantung |
| --- | --- |
| □ | ohne seitlicher Aufkantung |

Größe:			Länge:	___________ m

Breite: 	___________ m

Stück: 	___________

qm: ______	EP: ___________ GP: ____________

balkoFLOOR Stirnleiste

Stirnleiste liefern und mittels Stirnleistenhalter an der balkoFLOOR - Fläche fachgerecht montieren

Material:		Aluminium EN AW-6060 T66

Oberfläche:		eloxiert E6/EV1

lfm: ______	EP: ___________ GP: ____________

balkoFLOOR Sockelleiste

Sockelleiste liefern und mittels Sockelleistenhalter an der Gebäudewand fachgerecht montieren

Material:		Aluminium EN AW-6060 T66

Oberfläche:		eloxiert E6/EV1

lfm: ______	EP: ___________ GP: ____________

balkoFLOOR Antrittskante

Antrittskante im Stufenbereich liefern und fachgerecht montieren

Material:		Aluminium EN AW-6060 T66

Oberfläche:		eloxiert E6/EV1, gerillt

lfm: ______	EP: ___________ GP: ____________

balkoFLOOR Trägerprofil 20

Trägerprofil 20 mit passendem Trägerprofilgummi liefern und fachgerecht montieren

Trägerprofil und Trägerprofilgummi minimieren Planungs- & Montagezeit, sowie die Schallübertragung

Material: 		Aluminium EN AW-6060 T66

Oberfläche:		RAL 9010

| □ | Aufnahme UK 4 - 7 mm |
| --- | --- |
| □ | Aufnahme UK 8 - 11 mm |

Trägerprofilgummi:

lfm: ______	EP: ___________ GP: ____________

balkoFLOOR Trägerprofil 35

Trägerprofil 35 (Mittelauflager) mit passendem Trägerprofilgummi liefern und fachgerecht montieren

Trägerprofil und Trägerprofilgummi minimieren Planungs- & Montagezeit, sowie die Schallübertragung

Material: 		Aluminium EN AW-6060 T66

Oberfläche:		RAL 9010

| □ | Aufnahme UK 4 - 7 mm |
| --- | --- |
| □ | Aufnahme UK 8 - 11 mm |

Trägerprofilgummi:

lfm: ______	EP: ___________ GP: ____________

balkoFLOOR Trägerprofil 50

Trägerprofil 50 mit passendem Trägerprofilgummi liefern und fachgerecht montieren

Trägerprofil und Trägerprofilgummi minimieren Planungs- & Montagezeit, sowie die Schallübertragung

Material: 		Aluminium EN AW-6060 T66

Oberfläche:		RAL 9010

| □ | Aufnahme UK 4 - 7 mm |
| --- | --- |
| □ | Aufnahme UK 8 - 11 mm |

Trägerprofilgummi:

lfm: ______	EP: ___________ GP: ____________

balkoFLOOR Rinne

Entwässerungsrinne liefern und stirnseitig fachgerecht montieren

Material: 		Edelstahl

Oberfläche:		außen geschliffen

lfm: ______	EP: ___________ GP: ____________